日高市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて

１．概要

日高市では、太陽光発電施設の設置に関し、近隣住民等の安全、周辺環境への

配慮、近隣住民等への周知などを促すためにガイドラインを策定しました。

（平成29年12月13日　市長決裁　【別紙参照】）

２．対象となる施設

日高市内において、定格出力10キロワット以上（※）の太陽光発電施設を土地

に自立して設置するものが対象となります。ただし、次のものは除きます。

・建築物に該当するもの

・設置者の事業所等と併設されるもの

※　太陽光パネルの合計出力とパワーコンディショナーの出力のいずれか小さ

いほうの値を確認します。

３．対象とする地域

日高市全域

４．設置者が行う手続き等

○太陽光発電施設設計計画届出書の提出

設置者は発電施設の計画概要が明らかとなった時点で、近隣住民に対する説明

会等を行い事業内容の周知をしてください。（その際、出された要望や意見等

については、誠意を持った対応をお願いします。）

○新設の場合

太陽光発電施設設計計画届出書（別紙参照）の提出

○変更・廃止の場合

太陽光発電施設設計計画変更・廃止届出書（別紙参照）の提出

◎設置にあたっての遵守事項（ガイドライン第6条）

・近隣住民等と協調を保つこと ・雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策を講じること ・既存の地形や樹木等を生かしながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう 、周辺環境や景観との調和に配慮すること ・災害発生時の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡を記した看板を 設置すること ・事業区域内の除草作業等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の 薬剤を使用する場合は、周辺環境に十分に配慮すること ・パワーコンディショナー等からの騒音・振動やパネルの反射光により周辺の生 活環境に支障を生じさせないよう、必要な措置を講じること ・施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応を取ること ・施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により撤去するなど、適正に 処理すること

５．窓口対応のフロー図

太陽光発電施設設置に係る関係

法令等担当窓口へ相談

【埼玉県及び日高市の各課窓口】

日高市は太陽光発電施設の設置に関しての「ガイド

ライン」があるので、設置者は予め環境課におい

て説明を受ける旨、伝えてください。

ガイドラインについて説明

【環境課（総合窓口）】

「ガイドライン」の内容説明、遵守事項、太陽光発

電施設計画届出書等の届出について設置者に対し説

明します。（説明会の実施等について）

○配付書類　・ガイドライン

・様式（第１号又は第２号）

・太陽光発電施設設置に係る法令等

事前調整

【環境課（総合窓口）及び

法令等各担当課（県、市）】

担当窓口一覧

計画見直し（中止）

←必要に応じて、設置者と

環境課及び担当課で調整

を行います。

設置者は市との調整終了後、添付書類を揃え、

設置届書の受理

【環境課（総合窓口）】

各設置届を環境課に提出します。

設置工事着工

工事着手の30日前までに提出